Przygotowanie sterownika do pracy:

- Uruchomić ProficyMachineEdition

Pojawia się okno:

Klikamy na File ,  New Project i wpisujemy nazwę projektu, wybieramy  platformę szablonu i zatwierdzamy.

- Konfiguracja hardware.

- Pojawia się ekran

Rozwijamy  Main Rack zamieniamy zasilacz na PWR002D  i  CPUE005.Zamiany dokonuje się poprzez kliknięcie  prawym klawiszem myszy na wybranym i Replace Module.

W  oknie CPU w zakładce Settings,  Passwords  ustawiamy na Disabled.

W oknie CPU w  zakładce Ethernet ustawiamy adresy do połączenia  przez sieć                        ze sterownikiem oraz Status Address .

Zatwierdzamy Validate All.

- Połączenie ze sterownikiem.

W oknie Navigator  klikamy prawym klawiszem na Target1 a następnie lewym klawiszem w Properties i wskazujemy jak łączymy się ze sterownikiem , zatwierdzamy Enter i zamykamy okno Inspector.

Klikając w znak błyskawicy na górnym pasku łączymy się ze sterownikiem.

Następnie klikając w zieloną dłoń przechodzimy do trybu programowania

Z zakładki Target wybieramy Upload”Target1”from Controller  w celu przesłania projektu ze sterownika.

I wybieramy Hardware Configuration ,zatwierdzamy OK.

W ten sposób załadowaliśmy prawidłową konfigurację sterownika.

- Program do sterownika:

Regulator PI

Regulator PD

Na każdym etapie tworzenia projektu możemy sprawdzić poprawność wykonanych działań poleceniem  Validate ‘’Target1”  z zakładki Target.

- Data Monitor.

Po kliknięciu w żółtą ‘zapałkę’ otwiera się okno

Klikamy Data Monitor.

Pojawia się okno.

Klikamy prawym przyciskiem myszy i pojawia się okienko w którym możemy wybrać zmienne do obserwacji( polecenie Add) i ustawiamy rozpiętość czasową okna  Monitora(polecenie Properties)

W celu wyznaczenia żądanych parametrów należy podłączyć się do sterownika ,ustawić  stan 	Run, kliknąć prawym klawiszem na blok regulatora i wybrać polecenie Tunning.

W otwartym oknie PID-Project Values ustawić potrzebne parametry.

Kolejno uruchamiać regulatory ustawiając  odpowiednie bity:

- %M0001 dla regulatora PI

- %M0002 dla regulatora PD.

- Zarejestrować odpowiedzi regulatorów i z wykresów wyznaczyć Ti i Td.